# ГБПОУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ

ПМ 1 МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 3 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 10 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 14 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

по профессиональному модулю

ПМ 1Монтаж воздушных линий электропередачи

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (практики по профилю специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.09   Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): монтаж воздушных линий электропередачи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи.

3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи.

4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами.

5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами.

1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида профессиональной деятельности монтаж воздушных линий электропередачи и выполнения отдельных видов работ на предприятиях.

Требования к результатам освоения производственной практики

С целью овладения указанными видами работ и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики по профилю специальности должен:

иметь практический опыт:

1. Сооружения опор, фундаментов для возведения воздушных линий.

2. Организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи.

3. Выполнения монтажных работ воздушных линий электропередачи.

4. Выбора строительных машин и механизмов применительно к конкретным условиям эксплуатации.

5. Выполнения термитной  сварки.

6. Соблюдения техники безопасности при выполнении монтажных работ по сооружению линий электропередач.

7. Контроля качества выполненных работ.

уметь:

1. Проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опор.

2. Производить сборку и установку опор.

3. Подбирать материалы, строительные машины и механизмы для земляных работ и монтажа конструкций.

4. Выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими требованиями.

5. Выполнять термитную сварку проводов.

6. Выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи.

7. Определять объемы и трудозатраты и составлять графики строительно-монтажных работ.

8. Составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи.

9. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами.

10. Проводить испытания с определением работоспособности линий электропередачи.

11. Осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам.

12. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных работ.

13. Контролировать качество выполняемых работ.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики по профилю специальности:

Всего - 216 часов.

# 2. результаты освоения программы производственной практики по профилю специальности

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи |
| ПК 3 | Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи. |
| ПК 4 | Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами |
| ПК 5 | Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности |

3. Содержание  производственной практики (по профилю специальности)

| Код профессиональных компетенций | Наименования профессионального модуля, разделов, тем | Виды работ, отчетная документация | Количество часов на производственную практику по ПМ, по соответствующему МДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | ПМ 1 Монтаж воздушных линий электропередачи |  | 216 |
|  | Вводное занятие | Виды работ | 6 |
|  |  | Ознакомиться с задачами и функциями структурного подразделения организации (отдел или служба линий). Ознакомится с характером производственных работ, с основными и вспомогательными сооружениями подстанции. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, противопожарной профилактике при нахождении на территории организации, ее структурных подразделений и участков. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | - Положение о службе (отделе, участке) - Организационная структура службы (отдела) линий. - Перечень подведомственных объектов |  |
| ПК 1, ПК 3 | Раздел 1. Участие в выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ | Виды работ | 126 |
|  |  | - выполнять подготовительные работ перед сооружением ВЛ; - выполнять сооружение фундаментов для возведения воздушных линий; - выполнять сборку и установку опор; - выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими требованиями; - выполнять термитную сварку проводов; - приобрести опыт работы с машинами и механизмами. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | - Должностная (рабочая) инструкция; - Перечни рабочей документации на объект сооружения; - Технологические карты на выполняемые в период практики работы; - Перечень исполнительной технической документации на строительные работы - Листы исполнительной документации (протоколы, акты, ведомости и пр.); - Ведомость передаваемой исполнительной технической документации строительных работ; |  |
| ПК 3, ПК 4 | Раздел 2. Участие в выполнении контроля качества выполнения строительно-монтажных работ и соблюдении мер безопасности при СМР. | Виды работ | 36 |
|  |  | - контролировать технологические операции строительно-монтажных работ; - соблюдать технику безопасности при выполнении строительно-монтажных работ; |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | - Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, конструкций и оборудования на строительстве; - Допустимые отклонения на выполняемые работы в период практики; - Схема операционного контроля качества работ по строительству линии электропередачи; - Перечень нормативных документов по охране труда в электросетевом строительстве; - Перечень рабочих инструкций по охране труда для персонала. - Формы (бланки) наряда-допуска для работы на воздушных линиях электропередачи. |  |
| ПК 5 | Раздел 3. Участие в выполнении работ, связанных с организацией СМР при сооружении ВЛ | Виды работ | 36 |
|  |  | - работать с проектной и производственной документацией; - осуществлять калькуляцию работ; - составлять заявки на строительные конструкции, материалы; - выполнять планирование работ участка; - выбирать строительные машины и механизмы применительно к конкретным условиям эксплуатации; - привязывать технологические карты к конкретным условиям работы; - контролировать технологические операции строительно-монтажных работ; - участвовать в сдаче ВЛ в эксплуатацию. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | - Перечень проектной и производственной документации на производимые работы; - Формы (бланки) заявок на строительные конструкции, материалы; - Графики производства работ на строительство ВЛ; - Спецификация на используемые машины и механизмы; - Акт приемки ВЛ в эксплуатацию |  |
|  | Обобщение материалов практики | Виды работ | 12 |
|  |  | Обобщение материала по результатам практики. Получение аттестационного листа. Оформление и сдача дневника установленного образца. Сдача отчета. |  |
|  |  | Отчетная документация |  |
|  |  | Сформированный отчет по практике |  |
|  | ВСЕГО часов | 216 |

# 4. условия реализации программЫ производственной ПРАКТИКИ

# 4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю специальности).

Программа производственной практики реализуется на предприятиях/организациях  соответствующих профилю на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответствует характеру и виду выполняемых работ на практике.

# 4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса

Производственная практика (по профилю специальности) является итоговой по модулю, проводится концентрированно, после освоения междисциплинарных курсов.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  преподаватели междисциплинарных курсов с высшим профессиональным образованием.

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, и должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.

По результатам практики по профилю специальности обучающийся должен представить:

•  аттестационный лист, в котором должны быть отражены:

- виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики;

- качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации (приложение 1);

•  отчет (объем отчета:  пояснительная записка 20 – 25 стр. и графическая часть);

•  дневник установленного образца.

Итогом практики по профилю специальности является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем практики от колледжа на основе представленных обучающимся отчета и аттестационного листа.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в оценочном листе.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи | Применение основ геодезии при проектировании и сооружении воздушных линий электропередачи в соответствии с нормами проектирования и рабочими проектами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Выполнение подготовительных работ при сооружении ВЛ в соответствии с нормативными рекомендациями | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Соблюдение порядка выполнения монтажных работ по возведению воздушных линий электропередачи в соответствии с технологическими картами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Правильность выбора строительных машин и механизмов для выполнения монтажных работ в соответствии с нормами комплектования | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| 3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи. | Изложение порядка организации работ по сооружению линий электропередачи в соответствии с нормативными документами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Выполнение расчетов материальных ресурсов и трудозатрат на сооружение линий электропередачи в соответствии с нормативными документами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| 4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами | Правильность оформления и применения технологической документации на виды работ, выполняемых при сооружении ВЛ в соответствии с действующими нормативными документами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Правильность оформления и применения технической исполнительной документации на виды работ, выполняемых при сооружении ВЛ в соответствии с действующими нормативными документами. | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| 5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами | Правильность составления последовательности подготовки ВЛ к сдаче в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Правильность составления комплекта документации для сдачи ВЛ в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | Правильность составления последовательности проведения приемо-сдаточных испытаний с целью определения работоспособности ВЛ в соответствии с действующими нормативными документами | наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |

# Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций и обеспечивающих их умений производственной практики

# (по профилю специальности)

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника – электромонтажника; | Экспертная оценка деятельности обучающего на производствен ной практике |
|  | - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; - адекватная оценка своих образовательных и профессиональных достижений. | Оценка качества формирования отчета |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - оптимальный выбор и грамотное применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ. | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - обоснованность принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях в профессиональной деятельности; -оценка и анализ результатов принятых решений | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - владение различными способами и методами поиска информации; -- - обоснованность использования информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - использование позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументированность и обоснованность своей точки зрения. | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | - точность постановки целей деятельности подчиненных, аргументированность мотиваций их деятельности; - владение методами организации и контроля результатов работы членов команды | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - обоснованность самостоятельного выбора постановки целей и задач профессионального и личностного развития; - своевременность планирования повышения квалификации в соответствии с потребностями развития производства | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - степень участия в научно – техническом творчестве, демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; - целесообразность использования современных технологий профессиональной деятельности | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |

Приложение 1

Аттестационный лист

профессиональной деятельности студента во время производственной практики

(по профилю специальности)

строительно-монтажная

____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество обучающегося

обучающийся (аяся) по специальности СПО 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  в группе 13.02.09.____.____у успешно прошел (ла) производственную практику (практику по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 01 Монтаж воздушных линий электропередачи в объеме 216 часов,  в том числе:

- 180 часов с «____» __________ 20___г. по «____» ___________ 20___г.

в организации ________________________________________________________________

- 36 часов с «____» __________ 20___г. по «____» ___________ 20___г.

в организации ________________________________________________________________

наименование организации

Уровень освоения профессиональных компетенций определяется исходя из оценки качества выполнения работ соответствующей профессиональной компетенции.

1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи.

3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи.

4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами.

5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными документами.

| Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка выполнения работ | Код ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознакомление с документацией |  |  | ПК 4 |
| Выполнение подготовительных работ перед сооружением ВЛ |  |  | ПК 1 |
| Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | ПК 1, ПК 3 |
| Соблюдение техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ |  |  | ПК 1, ПК 3 |
| Проведение контроля качества выполненных работ |  |  | ПК 3, ПК 4 |
| Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию |  |  | ПК 5 |

Характеристика уровня освоения общих компетенций

1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики и его соответствие желанию обучающегося, интерес к работе:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

3. Принятие решений в стандартных  и нестандартных ситуациях и ответственность за них:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

4. Владение методами поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (работа в справочных и правовых системах):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

5. Владение информационной культурой, анализ и оценка информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (средства Интернет):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

6. Работа в коллективе и команде, эффективность общения с коллегами, руководством, потребителями:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (формирование полных и четких заключений и рекомендаций после проведенного анализа соответствующей информации):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (самостоятельно выполнять индивидуальное задание, формировать отчет и дневник по практике):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

Общая оценка за производственную практику (по профилю специальности) (по пятибалльной системе)

Дифференцированный зачет сдан на оценку _______________      «_____» ______________ 20 ____г.

Руководитель практики             _______________________          ___________________________________________

от организации                                            Подпись                                                              ФИО

М.П.

Руководитель практики             _______________________          ___________________________________________

от колледжа                                                 Подпись                                                                ФИО

Примечание- Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия, на котором проходила практика, оценивается следующим образом:

Оценка «отлично» ставиться в том случае, когда работа выполнена в полном объеме, соответствует действующим требованиям или нормативам.

Оценка «хорошо» ставиться в том случае, когда работа выполнена в полном объеме, имеются отклонения от действующих требований или нормативов.

Оценка «удовлетворительно» ставиться в том случае, когда работа выполнена в полном объеме, имеются значительные отклонения от действующих требований или нормативов.

Оценка «неудовлетворительно» ставиться в том случае, когда Выполненный объем работ не соответствует действующим требованиям или нормативам.